Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na

wykonanie przebudowy wraz z modernizacją segmentu "B"

Szpitala w Kup celem realizacji Oddziału  Rehabilitacyjnego

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w skład której wchodzi:

    - Projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane przez Starostę Opolskiego pozwolenie na budowę nr 616/2018 z dnia 26.07.2018r w zakresie przebudowy wraz              z modernizacją segmentu "B" Szpitala w Kup celem realizacji Oddziału  Rehabilitacyjnego  zlokalizowanego na I piętrze  budynku  głównego  Szpitala.

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

    - Przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy do oszacowania oferty. Określa rodzaje robót przewidzianych do wykonania wg. Technologicznej kolejności ich wykonania. Przedmiary nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. Zakresy prac pominięte w wycenie dla określenia ceny oferty stanowią wyłączne ryzyko Wykonawcy.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, z należytą starannością i terminowo.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych robót, umożliwiających kompleksowe zakończenie zadania jako całości.

  - Zakres prac obejmuje ponadto zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i sprzątanie bieżące, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz usunięcie i wywóz odpadów, gruzu i śmieci. Usunięcie wszelkich demontowanych materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, zapoznał się z dokumentacją projektową wielobranżową przedmiotu zamówienia a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Ustalenie terminu dokonania wizji lokalnej powinno nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w godzinach od 8:00 do 14:00.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty i spełniać parametry techniczne i jakościowe porównywalne do założonych 
w dokumentacji projektowej.

  - W każdym czasie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej.

  - Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i systemów znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i systemy, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia i systemy. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” i ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia.

  - Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, potwierdzającego prawidłową realizacje całości zadania.

  - Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki    a jej skuteczną naprawą.

  - Wybrany Wykonawca, nie później niż w dniu odbioru końcowego, zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne, certyfikaty                i atesty na materiały montowane w ramach realizacji zamówienia.

UWAGI:

- Zamawiający informuje iż posiada przeniesienie praw autorskich w stosunku do całego  wielobranżowego projektu budowlanego.

- W projekcie budowlanym na stronie 15 z tabeli „Zestawienia powierzchni użytkowej projektowanych pomieszczeń” (3.1) przedmiotowego projektu, prace remontowe dotyczą na poziomie parteru tylko: pomieszczenia - 0.04 klatka schodowa i pomieszczenia - 0.03 korytarz - łącznie stanowi to powierzchnię objętą przedmiotowym projektem w ilości 487,56 m² (patrz rys. A07). Ważne! - Wyłączone są z realizacji projektu pomieszczenia: 0.01 – Hydroterapia i  0.02 – Sala ćwiczeń, za wyjątkiem zakresu dotyczącego instalacji sygnalizacji pożarowej w tych pomieszczeniach! Zamawiający odstępuje od realizacji sufitów podwieszanych (pełnych i kasetonowych) w pomieszczeniu hydroterapii – 0.01             i w sali ćwiczeń – 0.02 jako wyłączonych z zakresu przedmiotu umowy. Zmiany te nie stanowią istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Uwaga: Wykazane powierzchnie pomieszczeń są podane na podstawie dokumentacji projektowej      i dokonanej inwentaryzacji. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w porównaniu do stanu aktualnego.

- Zamawiający informuje, że zapis zawarty w projekcie budowlanym na str. 17 pkt. 3.3.4 „Elementy wykończeniowe” w zakresie sprzętu stanowiącego wyposażenie sal zabiegowych, nie dotyczy realizowanych prac objętych umową na oddziale rehabilitacyjnym.

- Na stronie  20 projektu budowlanego w pkt. 4.5 błędnie podano kondygnacje.                 W miejsce I piętra – segment „B” powinno być parter – segment „B”, a  zamiast II piętra – segment „B”  powinno być I piętro – segment „B”.

- Sufity podwieszane

    - W wybranych pomieszczeniach, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, pomieszczeniach technologicznych – medycznych, na korytarzu zakłada się wykonanie systemowych sufitów podwieszanych – kasetonowych (higienicznych) np. RIGIPS GYPREX (Alba lub Asepta).

Zgodnie z rysunkami:

178.5-PB-A04-100-SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH PARTERU

178.5-PB-A08-101-SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH 1 PIĘTRA

Powierzchnie sufitów powinny być nasączone środkiem bakterio 
          i grzybobójczym. W wybranych pomieszczeniach projektuje się obudowy
          kanałów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (zgodnie z rysunkami w części
          architektonicznej).

    - Zgodnie z rys.  A 04. „Schemat Sufitów Podwieszanych Parteru” należy wykonać sufit podwieszany na poziomie parteru tylko w części korytarzowej.

- W zakresie wskazanej w projekcie kolorystyki (rys. A10; A11; A12), należy                               z Zamawiającym w trybie bezwzględnym dokonać weryfikacji i ostatecznych końcowych uzgodnień kolorystyki wszystkich pomieszczeń i innych elementów przed rozpoczęciem malowania!

- Instalacja sygnalizacji pożaru (str. 23 oraz rys IE 6) – należy pamiętać o wykonaniu tej instalacji na parterze budynku w pomieszczeniach: hydroterapii – 0.01, sali ćwiczeń - 0.02 i korytarza - 0.03 (patrz pkt. 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

- Zakres prac związanych z instalacją okablowania strukturalnego pkt. 5 „Instalacje
elektryczne podstawowe” (str. 102 pkt. 5.5 „Instalacja okablowania
strukturalnego”) zrealizować w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
branży elektrycznej – Rys. IE2.  Ostateczne lokalizacje oraz ilości gniazd 
RJ 45 oraz LPD ustalić bezwzględnie z Zamawiającym na etapie realizacji
projektu.

- Instalacja wentylacji parteru (Rys. IS 9) – nie jest objęta realizacją projektu!

- Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (str. 105) - Określenia SAP i SSP użyte                w projekcie traktować jako tożsame.