Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na

wykonanie  kompleksowej modernizacji wraz z przebudową Zakładu Diagnostyki Endoskopowej w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów, standardów i potrzeb Szpitala w Kup.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w skład której wchodzi:

    - Projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane przez Starostę Opolskiego pozwolenie na budowę nr 221/2017 z dnia 07.04.2017r. w zakresie wykonanie kompleksowej modernizacji wraz z przebudową Zakładu Diagnostyki Endoskopowej              w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów, standardów i potrzeb Szpitala w Kup

2)   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

3)  Przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy do oszacowania oferty. Określa rodzaje robót przewidzianych do wykonania wg. Technologicznej kolejności ich wykonania. Przedmiary nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. Zakresy prac pominięte w wycenie dla określenia ceny oferty stanowią wyłączne ryzyko Wykonawcy.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, z należytą starannością i terminowo.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych robót, umożliwiających kompleksowe zakończenie zadania jako całości.

  - Zakres prac obejmuje ponadto zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i sprzątanie bieżące, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz usunięcie i wywóz odpadów, gruzu i śmieci. Usunięcie wszelkich demontowanych materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, zapoznał się z dokumentacją projektową wielobranżową przedmiotu zamówienia a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Ustalenie terminu dokonania wizji lokalnej powinno nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w godzinach od 8:00 do 14:00.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty i spełniać parametry techniczne i jakościowe porównywalne do założonych w dokumentacji projektowej.

  - W każdym czasie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej.

  - Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i systemów znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i systemy, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia i systemy. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” i ich wykorzystania w trakcie   realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia.

  - Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, potwierdzającego prawidłową realizacje całości zadania.

  - Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki    a jej skuteczną naprawą.

  - Wybrany Wykonawca, nie później niż w dniu odbioru końcowego, zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne, certyfikaty                i atesty na materiały montowane w ramach realizacji zamówienia.

UWAGI:

- Zamawiający informuje iż posiada przeniesienie praw autorskich w stosunku do całego wielobranżowego projektu budowlanego.

- W projekcie budowlano-wykonawczym na str. 15 w tabeli (3.1) „Zestawienie powierzchni          i zestawienie pomieszczeń” (plik pdf. stanowi osobny załącznik: 178.4-PBW-A00-Zestawienie powierzchni.20151130.PH), wykazana jest powierzchnia objęta zakresem projektu w ilości 265,06 m², a na rysunkach A01 i A02 „Rzut II pietra – Aranżacja – Segment C” powierzchnia zakresu opracowania to 237,38 m². Prawidłowa powierzchnia modernizowanych pomieszczeń Zakładu Diagnostyki  Endoskopowej to 265,06 m²! 												Uwaga: Wykazane powierzchnie pomieszczeń są podane na podstawie dokumentacji projektowej i dokonanej inwentaryzacji. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w porównaniu do stanu aktualnego.

- Sufity podwieszane str.  19 (w projekcie budowlano-wykonawczym pkt. 3.3.4.
„Elementy Wykończeniowe”). Zapis ten dotyczy wszystkich pomieszczeń
sanitarnych (zgodnie z rysunkiem A05   “RZUT II PIĘTRA – SUFITY
PODWIESZANE”). W pomieszczeniach tych należy powierzchnie sufitów
podwieszonych i ewentualne występujące obudowy kanałów wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji nasączyć środkiem bakteriobójczym
i  grzybobójczym.

- W pkt. 4. „Warunki Ochrony Pożarowej” (projekt budowlano wykonawczy str. 20)
omyłkowo wpisany jest w pierwszym zdaniu oddział reumatologii a ma być
Zakład Diagnostyki Endoskopowej. W pkt. 4.1.  str. 20 – „Powierzchnia,
wysokość i liczba kondygnacji” omyłkowo w pierwszym zdaniu wpisano 
segment B, prawidłowo powinien być segment C.

- W dziale KONSTRUKCJA (Str. 44 – 2.1.3 „Ocena stanu istniejącego” – na dole
strony jest błędna informacja, że planowana modernizacja dotyczy oddziału na 
II piętrze w skrzydle B. Ma być – na II piętrze w skrzydle C i dotyczy Zakładu
Diagnostyki Endoskopowej!

- W części projektu „Instalacje Elektryczne” umieszczony jest rys. IE 4 z omyłkowo
wpisanym tytułem Plan Instalacji Przyzywowej. Prawidłowy tytuł  rysunku 
IE 4 powinien   brzmieć  Plan Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP).

- Zakres prac związanych z instalacją okablowania strukturalnego str. 117 
(w części projektu budowlano-wykonawczego Instalacje Elektryczne pkt. 5.6
„Instalacja okablowania strukturalnego”)  zrealizować w zakresie zgodnym 
z dokumentacją projektową branży elektrycznej - Rys. IE 1. Ostateczne
lokalizacje i ilości gniazd RJ 45 oraz LPD należy bezwzględnie ustalić 
z  Zamawiającym na etapie realizacji projektu.

- Na  etapie realizacji projektu przebudowy, Zamawiający wymaga po dokonaniu
odkrycia istniejącej instalacji sanitarnej indywidualnego omówienia możliwości
wprowadzenia ewentualnej zamiany w trybie Rady Budowy w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru lokalizacji natrysku i miski ustępowej w pomieszczeniach    
C2.07 i C2.10 (graficzna informacja poniżej – rys. A02 „Rzut II piętra aranżacja/segment C – Powiększenie”.

- W zakresie wskazanej w projekcie kolorystyki (rys. A08 – A11), należy z Zamawiającym            w trybie bezwzględnym dokonać weryfikacji i ostatecznych końcowych uzgodnień kolorystyki wszystkich pomieszczeń i innych  elementów  przed  rozpoczęciem  malowania!