Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na

dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych

Szpitala w Kup do obowiązujących przepisów

i standardów dla oddziałów szpitalnych

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w skład
której wchodzi:

    - Projekt budowlany (dostosowanie) z grudnia 2017r, który jest ostatecznym uszczegółowieniem zakresu remontu oddziału wewnętrznego,  zawartego w części dotyczącej II piętra budynku głównego Szpitala w Kup  – Segment A - projektu budowlano-wykonawczego z czerwca 2013r. „Kompleksowej  modernizacji  oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów dla oddziałów szpitalnych i oddziałów opieki nad osobami starszymi”, zawierającego trzy tomy dokumentacji w tym:

Tom 1     -  Architektura i Konstrukcja

Tom 2     -  Instalacje Sanitarne

Tom 3     -  Instalacje Elektryczne,

na podstawie którego zostało wydane przez Starostę Opolskiego pozwolenie na budowę nr 578/2013 z dnia 01.08.2013r.

W celu przygotowania oferty przetargowej należy analizować obie dokumentacje            (w tym z 2013 roku – tylko w zakresie dotyczącym Oddziału Chorób Wewnętrznych)

    - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - grudzień 2017 -  w branżach: roboty budowlane i roboty instalacyjne elektryczne oraz  roboty sanitarne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalację centralnego ogrzewania i instalację tlenu medycznego.

    - Przedmiar robót, który stanowi materiał pomocniczy do oszacowania oferty. Określa rodzaje robót przewidzianych do wykonania wg. technologicznej kolejności ich wykonania. Przedmiary nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. Zakresy prac pominięte w wycenie dla określenia ceny oferty stanowią wyłączne ryzyko Wykonawcy.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, z należytą starannością i terminowo.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych robót, umożliwiających kompleksowe zakończenie zadania jako całości.

  - Zakres prac obejmuje ponadto zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i sprzątanie bieżące, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz usunięcie i wywóz odpadów, gruzu i śmieci. Usunięcie wszelkich demontowanych materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, zapoznał się z dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Ustalenie terminu dokonania wizji lokalnej powinno nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty i spełniać parametry techniczne i jakościowe porównywalne do założonych 
w dokumentacji projektowej.

  - W każdym czasie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej.

  - Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i systemów znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i systemy, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia i systemy. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” i ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia.

  - Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, potwierdzającego prawidłową realizację całości zadania.

  - Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki    a jej skuteczną naprawą.

  - Wybrany Wykonawca, nie później niż w dniu odbioru końcowego, zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne, certyfikaty                i atesty na materiały montowane w ramach realizacji zamówienia.

WAŻNE

UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

- Zamawiający informuje iż posiada przeniesienie praw autorskich w stosunku do całości przedmiotowej dokumentacji budowlanej.

- Na str. 12 pkt. 2.1 Podstawa opracowania - należy wyłączyć wymienioną w przedostatnim punkcie – dokumentacje projektową Przebudowa Części Oddziału Pulmonologicznego III P, skrzydło prawe, z przeznaczeniem na Pododdział dla chorych prądkujących jako błędnie umieszczoną w opisie podstawy opracowania.

- Wykazane w projekcie powierzchnie pomieszczeń są podane na podstawie
dokumentacji projektowej i dokonanej inwentaryzacji.  Mogą wystąpić nieznaczne
różnice w porównaniu do stanu aktualnego.

- W zakresie wskazanej w projekcie kolorystyki (rys. A10; A11), 
należy z Zamawiającym w trybie bezwzględnym dokonać weryfikacji i ostatecznych końcowych uzgodnień kolorystyki wszystkich pomieszczeń i innych elementów przed rozpoczęciem malowania!

- Zmiany funkcji pomieszczeń:

- Pomieszczenie 2.37 - Gabinet testów układu krążenia na Gabinet Lekarski;

- Pomieszczenie  2.35  -  Pokój przygotowawczy na pokój socjalny;

- Pomieszczenie  2.33 -  Pomieszczenie socjalne na magazyn sprzętu medycznego.

Zmiany te spowodują minimalne korekty w instalacjach wodno-kanalizacyjnej oraz okablowania  strukturalnego. Zmiany te nie stanowią istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.

- W pomieszczeniu na zwłoki 2.36 należy zamontować małą umywalkę do mycia rąk.

- W łazienkach dla niepełnosprawnych 2.27 i 2.28 należy dokonać zamiany
lokalizacji muszli ustępowych z natryskami kąpielowymi (patrząc od strony
wejścia najpierw należy zlokalizować muszle ustępowe a za muszlami natryski)!

- W brudowniku 2.25 zapewnić możliwość zamontowania urządzenia myjnia -
dezynfektor (podejście Ø 100 mm).

- Zakres prac związanych z instalacją okablowania strukturalnego pkt. 5.7  
(str. 102) należy zrealizować  zgodnie z dokumentacją projektową branży
elektrycznej – Rys. IE1.  Ostateczne lokalizacje, ilości gniazd RJ 45 i LPD
oraz trasy przebiegu okablowania sieciowego należy ustalić bezwzględnie 
z Zamawiającym przed rozpoczęciem wykonania okablowania sieciowego,
w związku ze zmianą funkcji kilku pomieszczeń! (patrz pkt. 5 i pkt. 7).

Nowe kable instalacji teletechnicznej należy przewidzieć jako FTP min. kat. 6A! w miejsce wymienionych w pkt. 5.7 kabli FTP kat. 5.

- W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym 2.31 należy przewidzieć dwa stanowiska
       komputerowe.

- Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (str. 104/105) - Określenia SAP i SSP użyte w projekcie traktować należy jako tożsame.