Załącznik nr 3 do SWKO: postępowanie z materiałem do badań mikrobiologicznych

1. W ZAKAŻENIACH DRÓG MOCZOWYCH

A. Przysyłanie materiału do laboratorium mikrobiologicznego:

1. Mocz w jałowym pojemniku

· Jak najszybciej po pobraniu (do 2 godzin), przechowywać w temperaturze pokojowej
· Jeżeli jest to niemożliwe, mocz do czasu transportu należy przechowywać                   w temperaturze 4°C (do 24 godzin).

2. Mocz na podłożu transportowo - namnażającym (metoda zanurzeniowa) 

· Przechowywanie i transportowanie w 7- 25°C,

· Materiał musi być w laboratorium mikrobiologicznym do 24h od zanurzenia.
2. W ZAKAŻENIACH UKŁADU POKARMOWEGO

A. Przesyłanie materiałów do laboratorium : mikrobiologicznego

· kał lub wymazy z odbytu, żółć w jałowym transportowym pojemniku powinny być dostarczone do laboratorium mikrobiologicznego  w ciągu 2-3 godzin. 

· Jeżeli próbki nie mogą być w tym czasie dostarczone, powinny być umieszczone w podłożu transportowym uniwersalnym (również w przypadku badania wielokierunkowego); tak pobrany materiał może być przechowywany w lodówce w temp. 2-8°C do 24 godzin 
Wykrywanie rotawirusów i adenowirusów

· Przekazać próbkę do laboratorium mikrobiologicznego w czasie do 6 godzin po pobraniu. Próbki powinny być przechowywane w 2-8(C.

· Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin od pobrania.
Badanie kału w kierunku Helicobacter pylori (badanie należy wykonać na miejscu)
Pobieranie materiału:

· Pobrać próbkę kału do czystego, suchego pojemnika. Jeśli oznaczenie nie będzie wykonane od razu, pobrany materiał należy przechowywać w szczelnie  zamkniętym pojemniku w temperaturze  2-8(C do 48 godz.
· Próbka kału może być zabezpieczona w roztworze eksatakcyjnym (gotowy pojemnik z zestawu dostępny w laboratorium), następnie transportować. Tak przygotowane próbki należy przebadać w ciągu 1 tygodnia od pobrania kału.

Badanie kału na obecność  Clostridium difficile poprzez wykrywanie antygenu GDH i toksyny A i B (badanie należy wykonać na miejscu)
1. Pobrać próbkę kału biegunkowego do czystego, suchego, jałowego pojemnika.
2. Temperatura przechowywania: 2-8°C. Jeżeli jest to możliwe badać próbki, które mają do 24 godziny od pobrania.

Uwaga! 

Optymalne wyniki w teście uzyskuje się  w próbkach, które mają mniej niż 24 godziny od pobrania.
3. ZAKAŻENIA KRWI

PODŁOŻA HODOWLANE używane w monitorowanym systemie 
A. Przesyłanie materiału do laboratorium mikrobiologicznego:

· Po pobraniu, butelki z posiewem wraz z wypełnionym zleceniem  badania należy dostarczyć do laboratorium mikrobiologicznego tak szybko, jak to możliwe, optymalny transport od pobrania ma nie przekraczać 2 godzin. 
· W zależności od zaleceń producenta dopuszczalne jest wydłużenie czasu od pobrania od inkubacji butelki z pobraną krwią, ale nigdy nie wolno posianych próbek schładzać.
· Podczas transportu należy zapewnić temperaturę zbliżoną do temperatury ciała: 35-37(C (odpowiednie torby styropianowe), nie można dopuścić do ochłodzenia podłoża z pobraną krwią, gdyż może to uniemożliwić wyhodowanie drobnoustrojów wrażliwych na wahania temperatur.  
4. ZAKAŻENIA ODCEWNIKOWE

1. MATERIAŁ:

· Krew (patrz pobieranie i transport krwi na posiew).
· Końcówka cewnika naczyniowego (jeżeli usunięcie cewnika jest możliwe)
· Wymazy z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego.

2. Przesyłanie materiału do laboratorium mikrobiologicznego:

· Krew (patrz pobieranie i transport krwi na posiew).
· Końcówka cewnika naczyniowego – przesłać natychmiast do badania mikrobiologicznego w jałowym pojemniku w czasie nieprzekraczającym 2 godzin, przy zastosowaniu wymazówek z podłożem transportowym do 24 godzin. 
· Wymazy pobrane na podłoże transportowe przesłać jak najszybciej po pobraniu do laboratorium mikrobiologicznego, czas nie przekracza 24 godzin. 
5. ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

1. Wymazówki z pobranym materiałem można przesłać w jałowej probówce bez podłoża transportowego do 3 godzin od pobrania.
2. Wymazówki na podłożu transportowym – możliwość przesłania do laboratorium do 48 godzin od pobrania. Do czasu dostarczenia do laboratorium mikrobiologicznego przechowywać w temperaturze pokojowej. 

6. ZAKAŻENIA DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

Przesyłanie materiałów do laboratorium mikrobiologicznego:

Wszystkie materiały powinny być przesłane do laboratorium mikrobiologicznego natychmiast po pobraniu, nie później niż w ciągu 2 godzin. 

Jeżeli jest to niemożliwe, to:
· plwocinę przechowywać i transportować w temperaturze 4(C (nie dłużej niż 24 godziny), 
· materiały pobrane drogą biopsji lub bronchoskopii przenieść do podłoży transportowych, przechowywać w temp. pokojowej do momentu odbioru przez kuriera nie dłużej niż 24 godzin 
7.  ZAKAŻENIA UCHA

Przesyłanie materiałów do laboratorium mikrobiologicznego:
Materiały w jałowych pojemnikach przesłać do laboratorium mikrobiologicznego do 2 godzin.
Jeżeli jest to niemożliwe, umieszczać i przesyłać materiały na podłożach transportowych, które do momentu odbioru przez kuriera powinny być przechowywane w temp. pokojowej nie dłużej niż 24 godzin 
8.  ZAKAŻENIA OKA

         Materiały w jałowych pojemnikach przesłać do laboratorium mikrobiologicznego do 2 godzin. 
Jeżeli jest to niemożliwe, umieszczać i przesyłać materiały na podłożach transportowych, które do momentu odbioru przez kuriera powinny być przechowywane  w temp. Pokojowej nie dłużej niż 24 godzin 
9. ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

Wszystkie materiały należy dostarczyć jak najszybciej do laboratorium mikrobiologicznego nie dłużej niż do 2 godzin od pobrania 
Jeżeli jest to niemożliwe, umieszczać i przesyłać materiały na podłożach transportowych, które do momentu odbioru  przez kuriera powinny być przechowywane w temperaturze  pokojowej nie dłużej niż 24 godzin od pobrania 
10.  ZAKAŻENIA UKŁADU NERWOWEGO

Próbki należy przesyłać jak najszybciej w temperaturze 37(C nie dłużej niż 2 godziny od pobrania. 
Jeżeli jest to nie możliwe umieszczać i przesyłać materiał na podłożach transportowych w temp. pokojowej do 24 godz.
· Podczas transportu należy zapewnić temperaturę zbliżoną do temperatury ciała: 35-37(C (odpowiednie torby styropianowe), nie można dopuścić do ochłodzenia podłoża z pobranym PMR, gdyż może to uniemożliwić wyhodowanie drobnoustrojów wrażliwych na wahania temperatur.  
11.  ZAKAŻENIA SKÓRY, TKANEK MIĘKKICH I RAN

· Wszystkie materiały należy dostarczyć jak najszybciej do laboratorium mikrobiologicznego (maksymalnie do 2 godzin).
· Jeżeli jest to niemożliwe, umieszczać i przesyłać materiały na podłożach transportowych. w czasie do 24 godz. w temp. pokojowej.
· W przypadku ropnych zmian głębokich pobrany materiał należy tak zabezpieczyć, aby umożliwić wzrost bakterii beztlenowych (wymazówka z węglem aktywnym, podłoże transportowe, strzykawka  szczelnie zamknięta).

Materiał pobrany do strzykawki należy natychmiast przetransportować do laboratorium mikrobiologicznego. Jeśli materiał jest pobrany na podłoże transportowe, to do czasu odbioru przez kuriera powinien być przechowywany w temperaturze pokojowe maksymalnie do 24 godzin.
12. BADANIE  W KIERUNKU GRUŹLICY

· Pobrane próbki należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium mikrobiologicznego, a ich przechowywanie w temperaturze pokojowej powinno być ograniczone tylko do czasu koniecznego na przygotowanie próbek do transportu.
· Jeżeli łączny czas przechowywania i transportu od momentu pobrania do dostarczenia do laboratorium mikrobiologicznego przekracza 2 godziny, próbki należy przechowywać w lodówce( temp. 40C do 48 godz. a podczas transportu zastosować chłodzenie. 
Uwaga! w okresie zimowym zabezpieczyć próbki przed zamrożeniem

· Materiały należy transportować w zamkniętych kontenerach odpowiednio oznakowanych, wraz z danymi (numer telefonu) osoby wyznaczonej przez zleceniodawcę do kontaktu w razie wypadku.
· Pojemniki z materiałami powinny być umieszczone w opakowaniach pośrednich w taki sposób, aby w normalnych warunkach przewozu ich zawartość nie uwolniła się do opakowania pośredniego a także w sposób chroniący je przed uszkodzeniem mechanicznym (rozbiciem, przedziurawieniem) - opakowania pośrednie powinny być zabezpieczone wewnątrz opakowań zewnętrznych przy użyciu odpowiedniego materiału wyściełającego.
· Skierowania na badania powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający kontakt z materiałem biologicznym.

· Kontenery do transportu materiałów należy po użyciu i po każdym skażeniu dezynfekować obowiązującym na oddziale środkiem do dezynfekcji powierzchni i sprzętu

Uwaga!
Niewłaściwe warunki przechowywania i transportu mogą zmieniać właściwości materiałów biologicznych, przez co uzyskane wyniki będą niewiarygodne.
DZPiZ.272.2.2026

